INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL OU ENDOTRAQUEAL

É um procedimento de suporte avançado de vida onde o médico, com um laringoscópio, visualiza a laringe e através dela introduz um tubo na traquéia (tubo endotraqueal).

Tal tubo será utilizado para auxiliar a ventilar o paciente, pois possibilita que seja instituída a ventilação mecânica, ou seja a ventilação dos pulmões (respiração) através do uso de aparelhos (ventilador).

A intubação endotraqueal, é tambem usada na anestesia geral. É adminstrado 2 minutos antes, um opiode (como o fentanil) e um relaxante muscular, para facilitar a entubação. Cerca de 40 segundos antes é administrado um anestésico (propofol ou tiopental), intubado o doente e ligado ao ventilador. Aqui, é misturado 3 gases - ar, oxigénio (O2) além do oxido nitroso (N20) de maneira a manter a anestesia, pelo tempo necessário.

Outra possibilidade de ventilação dos pulmões é o acesso cirúrgico através da traqueostomia.

A IOT ou o uso da traqueostomia impedem que corpos estranhos (ex: sangue, vómito, secreções, etc) cheguem à traqueia e causem obstrução ao fluxo de ar. Existem alguns instrumentos utilizados na intubação entre eles cânula oral tipo Guedel (Tubo curvo e curto de plástico que não permite a queda da língua na faringe ou que o paciente morda o tubo endotraqueal, na reversão da anestesia) e o Ambu (ventilador manual).

INDICAÇÕES

- Proteção das vias aéreas (pacientes com Glasgow ≤ 8).

- Hipoxemia refratária.

- Parada cardiorespiratória.

- Necessidade de assistência ventilatória prolongada ou controle da ventilação pulmonar.

- Condição que pode cursar com obstrução de vias aéreas (anafilaxia, infecções e queimadura de vias aéreas).

EQUIPAMENTOS

- Bolsa e máscara de ventilação

- Fixador de tubo Estetoscópio

- Fonte de oxigênio

- Aspirador, cateteres de aspiração

- Conjunto de laringoscópio

- Tubos orotraqueais, dispor sempre de tubos com números maiores e menores do que o esperado

- Estilete guia

- Seringa de 10 ml

- Lidocaína geléia

- Lidocaína spray

- Midazolam

- Fentanil

- Bloqueador neuromuscular

- Cardioversor

- Oxímetro

- Equipamento para acesso alternativo a via aérea: ventilação translaríngea, cricotireoidotomia, máscara laríngea, combitubo.

TÉCNICA

- Posicionamento do paciente:

- Posicionar se possível o paciente em decúbito dorsal.

- Posicionar-se atrás da cabeça da vítima.

- Solicitar a auxiliar que estabilize a cabeça e pescoço do paciente nos casos com suspeita de trauma cervical.

Posição do farejador:

- Manter o paciente na posição do farejador nos casos sem suspeita de trauma de cervical.

Pré-oxigenação do paciente consciente:

- Pré-oxigenar espontaneamente (com bolsa e máscara) os pacientes conscientes. protocolos das u nidades de pronto atendimento 2 4 horas.

- Efetuar a monitorização com oxímetro de pulso, cardioscópio e pressão não invasiva.

- Obter se possível acesso venoso periférico antes do procedimento.

- Sedar o paciente com midazolam 5 a 15 mg por via intravenosa associado se necessário a fentanil na dose de 50 a 150 µg.

- Avaliar necessidade de bloqueador neuromuscular de ação rápida.

- Testar o equipamento a ser utilizado.

Pré-oxigenação do paciente inconsciente:

- Pré-oxigenar artificialmente (com ambu e reservatório) nos casos de inconsciência ou sedação.

Laringoscopia:

- Realizar a laringoscopia de forma tranquila, de preferência na posição do farejador, deslocando a lâmina do laringoscópio em direção caudal com relação ao paciente (seta). Evitar o movimento de báscula com a lâmina pois há o risco de trauma em dentes incisivos superiores.

Técnica de introdução da lâmina do laringoscópio:

- Introduzir a lâmina do laringoscópio acima do lábio inferior, afastando a língua lateralmente para visualizar a epiglote (seta).

Visualização das cordas vocais:

- Avançar com a lâmina do laringoscópio em direção caudal, deslocar a epiglote para visualizar as cordas vocais.

- A epiglote deve ser deslocada para que as cordas vocais sejam bem visualizadas. O movimento do laringoscópio deve ser realizado em direção superior e caudal. protocolos das u nidades de pronto atendimento 2 4 horas.

Introdução do tubo orotraqueal:

- Introduzir o estilete guia (mandril) no tubo. Posicionar o tubo orotraqueal para introdução. Escolher entre as lâminas curva ou reta de acordo com sua experiência. Visualizar as estruturas e introduzir o tubo dois centímetros entre as cordas vocais. Posicionamento do tubo orotraqueal.

- Avançar o tubo orotraqueal até 22 cm (ponto de inserção do balonete)

Retirada do mandril.

Avaliação do posicionamento do tubo orotraqueal:

- Verificar a posição do tubo, através de ausculta bilateral do tórax, do epigástrio e da capnografia. Insuflar o balonete com cinco a dez mililitros de ar. Fixar o tubo em posição.

- Radiografar para verificar se a posição do tubo encontra-se a mais de 2 cm da carina.

LEMBRETES

Observar que a luz da lâmpada do laringoscópio deve estar de cor branca, a luz amarela indica bateria fraca.

Ao introduzir o laringoscópio escolher a lâmina com as dimensões adequadas ao paciente. Lembrar que é possível utilizar uma lâmina grande para intubar um paciente pequeno, mas o inverso não é verdadeiro.

A manobra não deve durar mais do que trinta segundos.

Ventilar o paciente por trinta segundos antes da próxima tentativa no caso de insucesso.

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

Pré - Execução:

- Constatar ausência e/ou deficiência respiratória;

- Reunir o material;

- Solicitar saída de familiares.

Execução:

- Dispor o material próximo ao leito;

- Testar laringoscópio;

- Calçar luva de procedimento;

- Testar cuff da cânula;

- Lubrificar a extremidade distal da cânula com Xylocaína gel;

- Introduzir fio guia na cânula (se necessário);

- Oferecer máscara, luva esterilizada e óculos ao médico plantonista;

- Oferecer laringo e cânula ao médico plantonista;

- Auxiliar no procedimento;

- Insuflar o cuff da cânula (cânulas abaixo do n° 5, não possuem cuff);

- Revezar no ambu, se necessário;

- Fixar a cânula com tensoplast e depois com o cadarço;

- Manter a unidade em ordem.

Pós - Execução:

- Desprezar o material utilizado no expurgo;

- Lavar as mãos;

- Repor o material de entubação;

- Fazer as anotações necessárias;

- Supervisionar e avaliar continuamente o procedimento realizado.

Avaliação:

- Avaliar rigorosamente a saturação de oxigênio;

- Avaliar expansão torácica:

- Avaliar traumatismo de orofaringe:

- Avaliar sangramento oral ou orotraqueal ;

- Avaliar fixação da cânula:

- Avaliar perfusão periférica.

Riscos / Tomada de Decisão:

- Em caso de Traumatismo oral ou queda de dentes, promover compressão local quando possível, retirar corpo estranho (dentes);

- Seguir prescrição médica,  verificar solicitação de avaliação da Endoscopia / Broncoscopia   para  avaliar a extensão da lesão;

- Em caso de Entubação, auxiliar o médico para melhor posicionamento da cânula;

- Em caso de Extubação, informar ao médico e providenciar material com urgência para nova Entubação.

INTUBAÇÃO NASOTRAQUEAL

A manutenção de uma via aérea adequada é uma das maiores preocupações durante o ato anestésico. Assim, a presença de via aérea difícil (VAD) é um dos grandes desafios ao anestesiologista, que deve ter diversos recursos para sua abordagem, a fim de assegurar uma via aérea pérvia. O algoritmo de VAD da Sociedade Americana de Anestesiologistas (ASA) preconiza a utilização de diversos instrumentos como: máscara laríngea, ML-Fastrack®, intubação retrógrada, estilete luminoso e fibroscópio.

Em situações incertas de controle com segurança da ventilação e da oxigenação, sem risco de aspiração do conteúdo gástrico, está indicado o manuseio da via aérea, com o paciente acordado, assim como quando houver alguma dúvida quanto à possibilidade de intubação.

Tendo-se na intubação nasal às cegas opção a ser considerada em casos em que o acesso pela via oral é difícil ou mesmo impossível (como restrição de abertura oral ou imobilidade cervical), optou-se por tal abordagem na paciente deste relato, a qual apresentava abertura bucal restrita devido à osteorradionecrose e osteomielite em mandíbula e articulação temporomandibular esquerda, além de imobilidade por presença de fixação cervical por haste metálica.

Esse relato teve como objetivo enfatizar a importância da intubação nasal às cegas com o paciente acordado como alternativa à fibroscopia nas situações em que esta é inacessível, além de abordar o uso da dexmedetomidina nessa técnica, uma vez que induz sedação sem depressão respiratória, contribuindo para menor sofrimento e maior colaboração do paciente ao procedimento.

Intubação nasotraqueal (INT) realizada às cegas indicações:

- Casos onde o acesso pela via oral é difícil, ou mesmo impossível  (restrição de abertura da boca ou imobilidade cervical);

- Alto risco de aspiração pulmonar;

- Instabilidade hemodinâmica.

Apesar da via nasal atualmente ser menos utilidade, a INT pode ser ainda uma alternativa útil em situações onde outras técnicas de IT falharam e o paciente ainda preserve sua ventilação espontânea.

Contra-indicações:

- Apnéia,

- Corpo estranho em via aérea superior,

- Coagulopatias, uso de anticoagulantes,

- Fratura facial, fratura de base de crânio,

- Hematoma cervical,

- Obstrução nasal e epiglotite aguda.

A INT pode ainda induzir a agitação, movimentos cervicais, vômito e aumento da pressão intracraniana, efeitos indesejados em pacientes de trauma.

A ausculta da respiração através do tubo traqueal é um importante indicador do posicionamento de sua ponta. Por este motivo, a INT às cegas não é uma técnica indicada para pacientes em apnéia.

A vantagem principal da INT às cegas, é a de ser um procedimento simples, que quando funciona, depende apensar de um tubo e lubrificante.

As complicações incluem:

- Epistaxe (6% dos casos),

- Perfuração retrofaríngea com dissecção de submucosa com formação de falso trajeto,

- Bacteremia,

- Sinusite e sepsis.

Técnica:

- Após o preparo para intubação acordado, examinar as narinas e preferencialmente escolher a direita (desde que não hala obstrução) para a passagem do tudo;

- Selecionar o maior tubo traqueal que passe pela narina sem provocar trauma (geralmente um tamanho menorem 1 a 1,5 mm do que aquele TT indicado para IOT);

- Paciente preferencialmente em posição olfativa;

- Instilar vasocostritor nasal em ambas as narinas (contrai a mucosa, reduzindo seu volume desta forma minimizando trauma e a ocorrência de epistaxe);

- Lubrificar bem o tudo e a narina com o gel de lidocaína 2%. A instilação prévia de 10mL de lidocaína 2% viscosa através da narina selecionada, melhora em muito a tolerância do paciente a estas manobras.

|  | O TT plástico se torna mais macio se for previamente mergulhando em água quente por alguns minutos. Esta manobra simples diminui bastante a incidência de trauma nasal e sangramento. |
| --- | --- |

- Inserir o TT suavemente através da narima (com o bisel voltado para o septo, para não traumatizá-lo e nem aos cornetos);

- Avançar este TT até que se ouça sons da respiração. Neste ponto, o TT deverá estar logo acima das cordas vocais;

- Ao mesmo tempo em que o paciente é solicitado para uma inspiração profunda, o TT é suavemnte introduzido, enquanto se aplica compressão externa na cartilagem cricóide;

- Insuflar o balonete e confirmar intubação.

Somente 60 a 70% da intubação às cegas são bem sucedidas na primeira tentativa.

Quando a tentativa de intubação nasal às cegas não tiver êxito, considerar que o TT possa estar desviandolateralmente para o seio piriforme ou posteriormente às cordas vocais, no esôfago.

Recomendações durante INT às cegas:

- Se o TT entra no esôfago: recuar o TT, instensificar levemente a extensão da cabeça e repetir as manobras de inserção;

- Se o TT impactar anteriormente: recuara o TT, flexionar levemente a cabeça e reinserir o TT (manobra de Macintosh);

- TT lateralmente no seio piriforme: nesta situação palpa-se um maior volume neste lado. Recuar o tubo repetindo amanobra, agora com um deslocamento lateral da laringe para o mesmo lado em que anteriormente sua ponta se alojou. Uma flexão e rotação cervical neste mesmo sentido (caso não seja contra-indicado), ou rotação medial dotubo, pode também ser útil.

- considerar a passagem de uma sonda 18G de aspiração ou gástrica pelo interior do TT e com sua pontaultrapassando em 3-4 cm a ponta deste TT, no intuito deste atingir a traquéia, e funcionar como um “guia” para opróprio TT.

- usar um TT especial com a ponta móvel articulada do tipo “Endoflex ou Endotrol”.

- usar um TT de diâmetro ainda menor e previamente amolecido por imersão em água quente;

- fixar e tracionar a língua para fora ou colocar o paciente em posição sentada.

INTUBAÇÃO TRAQUEAL

A intubação traqueal é “a introdução de um tubo na luz da traqueia”. Pode ser realizada por meio das narinas (via nasotraqueal), da boca (via orotraqueal) ou por abertura na parede da traquia (transtraqueal).

É o método ideal para o controle da via respiratória durante a ressuscitação, e deve ser realizada sem interromper as manobras de ressuscitação por mais de 30 segundos, sendo rápida e precisa, como medida essencial para qualquer tentativa de ressuscitação e realizada tão logo indicada.

A via orotraqueal é, em situação de emergência, preferível à nasotraqueal, essa é contraindicada nos casos de PCR. Nas anomalias anatômicas e fraturas, a intubação oro ou nasotraqueal pode ser difícil ou mesmo impossível. Nesses casos, realiza-se cricotireoidostomia (ou coniotomia, consiste na abertura da membrana cricotireóideana em sua linha média, comunicando-a com o meio externo. É um procedimento simples, eficaz, seguro e rápido) por punção ou cirúrgica.

São indicações da intubação traqueal:

• Parada cardíaca com compressões sendo realizadas;
• Incapacidade de um paciente consciente, ventilar adequadamente;
• Incapacidade de proteger as vias aéreas do paciente (coma, arreflexia ou parada cardíaca);
• Incapacidade do socorrista em ventilar o paciente inconsciente com os métodos convencionais;

• São vantagens da intubação traqueal: 

• Prevenir a aspiração de conteúdo gástrico e de corpos estranhos;
• Possibilitar uso de ventilação com pressões mais altas, sem risco maior de distensão gástrica, facilitando assim a ventilação e a oxigenação alveolar;
• Estabelecer uma via de acesso para a administração de medicamentos.

O paciente deve ser pré-oxigenado e se estiver respirando espontaneamente, deve-se apenas fornecer oxigênio suplementar com fluxo alto por 3 minutos, caso contrário, deve-se auxiliar a ventilação com máscara-balão. 
Na falha da tentativa de intubação traqueal, volta-se a ventilar o paciente antes de nova tentativa. O paciente não deve ficar mais que 30 segundos sem receber oxigênio.

Os equipamentos utilizados na intubação traqueal são:


• Laringoscópio: dispositivo utilizado para exposição da glote. É composto por duas partes: cabo e lâmina. 
• Tubo endotraqueal: o tubo é aberto em ambas as extremidades. A extremidade proximal possui um conector padrão de 15 mm, que se ajustará aos acessórios para ventilação com pressão positiva. A extremidade distal possui um balonete inflável conectado por um tubo de insuflação a uma valva unidirecional inflável, projetada para aceitar uma seringa para insuflação. Deve-se sempre testar a integridade do balonete antes da inserção. Existem tubos de vários tamanhos; o tamanho indica o diâmetro interno do tubo em milímetros (por exemplo, 3,5 mm). Os símbolos IT ou Z79 indicam que o tubo foi aprovado em alguns testes ou critérios definidos. O comprimento do tubo, medindo-se a partir da extremidade distal, é indicado a vários intervalos, em centímetros. Quando o tubo está adequadamente posicionado, a marca de profundidade, em adultos, estará geralmente entre 20 e 22 cm ao nível dos dentes anteriores. 
• Guia de intubação: um fio guia metálico, maleável, preferivelmente revestido por plástico, pode ser inserido por meio do tubo. Esse acessório auxiliará a moldagem do tubo endotraqueal em qualquer configuração desejada, facilitando assim a inserção do tubo no interior da laringe e traqueia. A extremidade do fio guia sempre deve estar afastada pelo menos 1 cm da extremidade distal do tubo. Frequentemente é preferível lubrificar o fio guia comum lubrificante hidrossolúvel antes da inserção no tubo endotraqueal. 
• Equipamento adicional: Seringa de 10 ml para insuflação do balonete inflável; Pinça de MagiIl, para remoção de materiais estranhos ou direcionamento da extremidade do tubo no interior da laringe; lubrificante hidrossolúvel; kit de aspiração com um cateter faríngeo, com extremidade rígida e um cateter de aspiração traqueal. 

A confirmação do posicionamento adequado do tubo consiste da ausculta (confirmação primária) primeiramente em epigástrio e, na sequência, em bases e ápices pulmonares, iniciando sempre pelo lado esquerdo. 

As complicações da intubação traqueal: 

• Trauma dentário e de tecidos moles (complicações relacionadas à laringoscopia e intubação). 
• Hipertensão arterial, taquicardia, arritmias cardíacas e aspiração de conteúdo gástrico (em função da atividade reflexa intensa decorrente da instrumentação das vias aéreas). 
• Intubação brônquica seletiva (em adultos, mais comumente à direita). 
• Edema, ulceração e perfuração da laringe (balonete insuflado nas cordas vocais). 
• Perfuração da parede posterior da traqueia, traqueomalácia, estenose traqueal, fístula traqueoesofágica, obstrução do tubo por coágulos e lesões granulomatosas da parede traqueal e cordas vocais. 
• A via nasotraqueal apresenta complicações próprias, além daquelas inerentes à via orotraqueal: epistaxe, trauma de faringe posterior, necrose de asa e septo nasais, lesão de adenoide, sinusite maxilar, oclusão da tuba auditiva, otite, meningite e bacteremia. 

Existem alguns equipamentos alternativos para realização da intubação traqueal, como destacaremos a seguir. 

O obturador esofágico (OE) é um tubo com fundo cego, com orifício que permite drenagem do conteúdo gástrico, com balonete inflável de grande volume, introduzido e inflado no esôfago, para prevenir a regurgitação do conteúdo esofágico e gástrico durante a ventilação. Seu uso tem sido proposto nas situações de impossibilidade de intubação endotraqueal. 

A máscara laríngea é um dispositivo semelhante ao tubo endotraqueal com uma pequena máscara e com balão inflável circunferencial para serem posicionados na faringe posterior, selando a região da base da língua e a abertura faríngea. 

Quando o paciente está intubado, a ventilação (12 a 15 insuflações/minutos), não guarda sincronia com as compressões torácicas (100 compressões/minutos para o adulto e 100 a 120 na criança abaixo de 8 anos). 

A radiografia de tórax após a intubação, confirmará a posição do tubo e fornecerá informação sobre as condições pulmonares. Se houver qualquer dúvida sobre o posicionamento correto do tubo, deve-se utilizar a visibilização direta com um laringoscópio. 

O acesso venoso deve ser providenciado, sendo o local de primeira escolha a veia antecubital. A utilização de solução salina em vez de soro glicosado a 5% é atualmente recomendada como ideal, pela possibilidade de expansão do volume intravascular da solução salina. 

Ao administrarmos a medicação endovenosa, devemos injetar um bólus de 20 a 30 ml de fluido IV e elevar o braço, fazendo com que a medicação chegue mais rápido até a circulação central. 

Na ausência do acesso venoso, enquanto se providencia, podemos fazer via tubo endotraqueal três medicações, são elas: ELA (Epinefrina, Lidocaína e Atropina). 

A técnica recomendada para administração de drogas pela via endotraqueal é: 

• Posicione rapidamente um cateter longo (35 cm) por dentro do tubo endotraqueal; 
• Pare as compressões torácicas; 
• Injete 2 a 2,5 vezes a dose normal da medicação através do cateter; 
• Administre, a seguir, um bólus de 10 ml de solução salina através do cateter; 
• Adapte imediatamente a bolsa de ventilação e ventile com força 3 a 4 vezes. 

O diagnóstico diferencial se restringe a avaliação médica em busca de causas reversíveis que levaram a uma parada e o exame do ritmo. 

A questão crítica que deve ser apresentada e respondida é “o que causou a parada?” O propósito do diagnóstico diferencial é identificar causas reversíveis – causas que tenham terapia específica. 

Examine o ritmo. Qual é o ritmo? O que poderia ter causado este ritmo? Cada ritmo de parada tem muitas causas possíveis: FV/ TV, assistolia, AESP (atividade elétrica sem pulso), bradicardias muito sintomáticas ou taquicardias. 

A única possibilidade de ressuscitar com sucesso uma pessoa pode estar baseada em procurar, achar e tratar causas reversíveis. Siga estes mesmos processos para pacientes com paradas cardíacas refratárias que não respondem às intervenções iniciais. 

Por exemplo, ritmo de conversão pós-choque em FV/TV podem revelar uma bradicardia de base, quando então pode se associar atropina, ou pode ser uma taquicardia transitória, caso em que um β- bloqueador de ação rápida pode ser usado. 

Siga este mesmo processo no período peri-parada para qualquer emergência cardiorrespiratória grave.

INTUBAÇÃO SUBMENTONIANA

A intubação submentoniana é um procedimento seguro e efetivo para o manejo das vias aéreas em pacientes com fraturas no complexo crânio-maxilo-facial. É uma alternativa à traqueostomia e às possíveis morbidades inerentes a esse procedimento e nos casos em que a intubação nasal ou oral está contra-indicada. A intubação submentoniana apresenta como indicação clássica, quando há necessidade de bloqueio maxilomandibular no transoperatório em que injúrias impeçam a intubação nasal, e que a traqueostomia não esteja indicada por outros motivos. O presente trabalho tem como objetivo realizar uma revisão de literatura e relatar um caso clínico no qual foi utilizada a via submentoniana para controle das vias aéreas.

https://www.youtube.com/watch?v=BG7GGoEKGHQ orotraqueal